
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество

единиц, шт
	Назначение
	Раздел программы/класс

	1.
	Цифровая лаборатория ученическая (физика, химия, биология)

Цифровой датчик электропроводности

Цифровой датчик pH

Цифровой датчик положения

Цифровой датчик температуры

Цифровой датчик абсолютного давления

Цифровой осциллографический датчик

Весы электронные учебные 200 г

Микроскоп: цифровой или оптический с увеличением от 80 X

Набор для изготовления микропрепаратов

Микропрепараты (набор)

Соединительные провода, программное обеспечение, методические указания

комплект сопутствующих элементов для опытов по механике

комплект сопутствующих элементов для опытов по молекулярной физике

комплект сопутствующих элементов для опытов по электродинамике

комплект сопутствующих элементов для опытов по оптике
	1
	 
	

	Оборудование для демонстрационных опытов

	2
	Источник постоянного и переменного напряжения


	1
	для питания регулируемым переменным и постоянным током электрических схем
	Электричество 8,9,10

	3
	Манометр жидкостной демонстрационный

	1
	для измерения давления до 300 мм водяного столба выше и ниже атмосферного давления
	Давление в жидкостях 8,10

	4
	Камертон на резонансном ящике

	2
	для демонстрации звуковых колебаний и волн,

два камертона на резонирующих ящиках
	Колебательное движение 9,11

	5
	Насос вакуумный с электроприводом

	1
	опыты: кипение жидкости при пониженном давлении, внешнее и внутреннее давление и др.


	Давление 7,8,9,10

	6
	Тарелка вакуумная
	1
	демонстрация опытов в замкнутом объеме с разреженным воздухом
	Давление 7,8,9,10

	7
	Ведерко Архимеда
	1
	демонстрация действия жидкости на погруженное в нее тело и измерение величины выталкивающей силы
	Давление 7

	8
	Огниво воздушное
	1
	демонстрация воспламенения горючей смеси при ее быстром сжатии
	7

	9
	Прибор для демонстрации давления в жидкости
	1
	демонстрация изменения давления с глубиной погружения
	Давление 7

	10
	Прибор для демонстрации атмосферного давления (магдебургские полушария) 
	1
	демонстрация силы атмосферного давления
	Давление 7

	11
	цилиндры из различных материалов
	1
	
	

	12
	крючки для подвешивания цилиндров
	1
	
	

	13
	Набор тел равного объема
	1
	для определения и сравнения теплоемкости и плотности различных твердых материалов
	Теплоемкость 
Плотность вещества 7

	14
	Набор тел равной массы
	1
	для определения и сравнению плотности различных материалов
	Плотность вещества 7

	15
	Сосуды сообщающиеся
	1
	демонстрация одинакового уровня однородной жидкости в сообщающихся между собой сосудах разной формы
	Давление 7

	16
	Трубка Ньютона
	1
	демонстрация одновременности падения различных тел в разреженном воздухе
	Свободное падение тел 7,9

	17
	Шар Паскаля
	1
	демонстрация передачи производимого на жидкость давления в замкнутом сосуде, демонстрация подъема жидкости под действием атмосферного давления
	Давление 7

	18
	Шар с кольцом
	1
	демонстрация расширения твердого тела при нагревании
	Первоначальные сведения о строения вещества 7
Тепловое движение 8

	19
	Цилиндры свинцовые со стругом
	1
	демонстрация взаимного притяжения между атомами твердых тел
	Строение вещества
Взаимное притяжение молекул 7

	20
	Прибор Ленца
	1
	для исследования зависимости направления индукционного тока от характера изменения магнитного потока
	Электромагнитные явления 9,11

	21
	Магнит дугообразный демонстрационный
	1
	демонстрация свойств постоянных магнитов
	Электромагнитные явления 8,9,11

	22
	Магнит полосовой демонстрационный (пара)
	1
	демонстрация свойств постоянных магнитов
	Электромагнитные явления 8,9,11

	23
	Стрелки магнитные на штативах
	2
	демонстрация взаимодействия полюсов магнитов, ориентации магнита в магнитном поле
	Электромагнитные явления 8,9,11

	24
	Набор демонстрационный "Электростатика" (электроскопы (2 шт.), султан (2 шт.), палочка стеклянная, палочка эбонитовая, штативы изолирующие (2 шт.)


	1
	
	Электростатика 8

	25
	Машина электрофорная 
	1
	для получения электрического заряда высокого потенциала и получения искрового разряда
	Электромагнитные явления 8,9,10

	26
	Комплект проводов
	1
	для подключения демонстрационных приборов и оборудования к источнику тока, для сборки электрических цепей, включая элементы из работы "Постоянный электрический ток"
	Электричество 8,9,10,11

	27
	Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для ОГЭ)

	27.1
	Штатив лабораторный с держателями

весы электронные

мензурка, предел измерения 250 мл

динамометр 1 Н

динамометр 5 Н

цилиндр стальной, 25 см3

цилиндр алюминиевый 25 см3

цилиндр алюминиевый 34 см3

цилиндр пластиковый 56 см3 (для измерения силы Архимеда)

пружина 40 Н/м

пружина 10 Н/м

грузы по 100 г (6 шт.)

груз наборный устанавливает массу с шагом 10 г

мерная лента, линейка, транспортир

брусок с крючком и нитью

направляющая длиной не менее 500 мм. секундомер электронный с датчиком

направляющая со шкалой

брусок деревянный с пусковым магнитом

нитяной маятник с грузом с пусковым магнитом и с возможностью изменения длины нити

рычаг

блок подвижный

блок неподвижный


	9
	Набор предназначен для  проведения лабораторных работ по механике
	Механика 7,9,10

	27.2
	источник питания постоянного тока (выпрямитель с выходным напряжением 36 - 42 В или батарейный блок с возможностью регулировки выходного напряжения

вольтметр двухпредельный (3 В, 6 В)

амперметр двухпредельный (0,6 А, 3 А)

резистор 4,7 Ом

резистор 5,7 Ом

лампочка (4,8 В, 0,5 А)

переменный резистор (реостат) до 10 Ом

соединительные провода, 20 шт.

ключ

набор проволочных резисторов plS


	9
	 Набор предназначен для  проведения лабораторных работ по электричеству
	Электричество 8,9,10,11

	27.3
	калориметр

термометр

Прибор для изучения газовых законов

Капилляры
	9
	Набор предназначен для  проведения лабораторных работ по изучению тепловых явлений
	Тепловые явления 8,10

	27.4
	Катушка моток

Блок диодов

Блок конденсаторов

Компас

Магнит

Электромагнит

Опилки железные в банке
	9
	Набор предназначен для  проведения лабораторных работ изучению электромагнитного поля
	Электромагнитное поле 8,9,10,11

	
	
	
	
	

	27.5
	собирающая линза, фокусное расстояние 100 мм

собирающая линза, фокусное расстояние 50 мм

рассеивающая линза, фокусное расстояние - 75 мм

экран

оптическая скамья

слайд "Модель предмета"

осветитель

полуцилиндр с планшетом с круговым транспортиром

Дифракционная решетка 600 штрихов/мм

Дифракционная решетка 300 штрихов/мм

Зеркало

Лазерная указка

Поляроид в рамке

Щели Юнга


	9
	Набор предназначен для  проведения лабораторных работ по оптике
	Оптика 8,11



